**竞争性磋商文件**

项目编号：SXDD-2020-017

项目名称：高新、太白校区电力增容设计

**陕西广播电视大学**

**2020年11月16日**

# 目 录

[**第一部分竞争性磋商公告 1**](#_Toc328739376)

[**第二部分 评审程序 3**](#_Toc328739377)

[**第三部分响应文件格式 6**](#_Toc328739378)

**第一部分 竞争性磋商公告**

陕西广播电视大学按照政府采购程序，对高新、太白校区电力增容设计项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：高新、太白校区电力增容设计

二、采购项目编号：SXDD-2020-017

三、采购人：陕西广播电视大学

四、采购内容和需求：

采购预算：5万元

（一）、采购内容：

高新校区现供电容量为315KVA箱式变压器，已运行14年；太白校区现供电容量为630KVA油式变压器，已运行18年。近年来，随着学校事业的发展，用电负荷不断增加，供电设备经常超负荷运行，电源容量已远远不能满足需求，影响到校区的正常教学和工作。

改善措施：向电力部门提交申请，高新校区新增容量800KVA，增容后总容量为1115 KVA，费用约82万元；太白校区新增容量2000KVA，增容后总容量为2630KVA，费用约220万元。

该立项为高新、太白校区电力增容设计项目，属于电力增容项目施工前期准备工作，即需要做满足电力增容的设计，含两个校区电力增容设计图纸和代办学校的用电申请手续、与国家电网公司的对接确定进线方案等，该项费用约5万元

注：以上维修费用中包含各种税费、安全文明施工费及成品家具设备的保护费等。

（二）、工期30天

（三）、投标有效期60天

五、供应商资格要求及需知：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的有效期内的电力行业工程设计资质；

3、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记（提供查询截图证明材料加盖公章）；

4、拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格B证；

5、企业和项目经理基本信息在“陕西住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，并提供可查询截图。

6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（磋商现场查询）。

7、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、响应文件一正两副，所有复印件加盖鲜章，文件要求密封加盖鲜章。

备注：本项目不接受联合体磋商。

六、磋商文件获取方式：

1、发售时间：2020-11-17 09:00至2020-11-23 17:00

2、发售地点： 陕西广播电视大学郭杜校区综合楼1506室

注：持其法人代表证明及法人代表授权及被授权人的有效身份证明原件及复印件（加盖公章），于2020-11-17 09:00至2020-11-23 17:00办理报名并获取磋商文件。

七、响应文件递交截止时间及磋商时间和地点

1、响应文件递交截止时间：2020-12-1 12:00

2、磋商时间：2020-12-1 14:00

3、磋商地点： 郭杜校区综合楼1505室

八、其他补充事宜

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：陕西广播电视大学

地址：郭杜北街41号

联系人：刘老师

电话： 81896974

2、项目联系方式

项目联系人：王老师

电 话： 13992820285

**二部分 评审程序**

**一、资格审查（**由磋商小组审查**）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **合格条件** | **备注** |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 | 提供证件真实、合法、有效 | 磋商响应文件正本中提供复印件加盖公章 |
| 2 | 供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的有效期内的电力行业工程设计资质 | 符合磋商文件  规定 | 响应文件正本中提供复印件加盖公章 |
| 3 | 外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记（提供查询截图证明材料加盖公章）； | 提供证件、资料真实、合法、有效 | 响应文件正本中提供复印件加盖公章。 |
| 4 | 企业和项目经理基本信息在“陕西住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，并提供可查询截图。 | 提供证件、资料真实、合法、有效 | 响应文件正本中提供复印件加盖公章。 |
| 5 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（磋商现场查询）。 | 提供证件、资料真实、合法、有效 | 响应文件正本中提供复印件加盖公章。 |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供证件、资料真实、合法、有效 | 响应文件正本中提供复印件加盖公章。 |
| **注：（1）提供以上资料进行查验。未提供以上资料或提供不齐全，资格审查为不合格。**  **（2）结论为 “合格”和“不合格”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。**  **(3)供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；以磋商小组磋商当日网上查询为准.** | | | |

二、详细评审，具体评审标准如下（由磋商小组负责）

磋商评审小组将对响应文件进行符合性评价，通过符合性评价为实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件。磋商小组所有成员集中与每个供应商分别进行磋商，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商结束后，供应商根据磋商情况提交最后报价。

评审采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分且磋商最后报价相同的，依次按业绩、技术部分得分指标优劣顺序排列。

评审标准

（1）符合性检查：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 审查条件 |
| 1 | 申请人名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 申请文件签署、装订、盖章 | 磋商响应文件按竞争性磋商文件要求进行签署、盖章装订 |
| 3 | 磋商响应文件书写 | 磋商响应文件书写无潦草、字迹模糊不清难以辨认的情况 |
| 4 | 磋商报价 | 磋商报价没有超出采购预算 |
| 5 | 磋商内容完整性 | 与竞争性磋商文件要求一致，没有缺项或漏项 |

**备注：审查结果（“符合”或“不符合”）表中全部条件满足，即进入下一阶段评审。**

有下列情形之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效文件处理：

1)磋商响应文件未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

2)参与磋商单位不具备竞争性磋商文件规定的参与磋商单位资格条件的；

3)不满足竞争性磋商文件实质性要求的；

5)不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的实质性要求。

（2）磋商响应文件评审标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | | 评审标准 |
| 投标报价  （50分） | | 以投标人有效投标报价（最高限价内）的最低报价为评标基准价，所有投标总报价与评标基准价相比较，等于基准价得满分，投标人的总报价每高于基准价的1%扣0.2分，扣完为止。  计算分数时四舍五入取小数点后两位。  注：评委会二分之一以上专家认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术  部分  （50分） | 项目整体理解程度  （10分） | 完全理解本项目，清晰解读本项目要求，计6-10分；  比较理解本项目，能解读本项目要求，计4-6分；  基本理解本项目，解读本项目要求含糊的，计0-4分。 |
| 配合方案  （10分） | 与招标人和施工单位的配合方案，措施是否完善，各投标人横向对比：  优得8-10分，良得6-8分，中得1-6分，差不得分。 |
| 合理化  建议  （10分） | 结合实际能否提出合理化建议，措施是否完善，具有较高的经济效益等综合考量，各投标人横向对比： |
| 团队实力（项目负责人以外）  （10分） | 技术负责人具有注册公用设备工程师或机电工程专业注册建造师资格；除技术负责人外的技术人员具有与本项目相关的中级工程师或以上职称。（须提供职称证书复印件及投标截止日前一年内任意六个月的本单位社保缴纳证明，提供不全不得分） |
| 项目业绩  （10分） | 投标人自2017年1月1日起至今完成的同类型设计项目业绩情况。每个业绩计2分。（须提供业绩合同复印件加盖公章，否则不计分）。 |
| **备注：以上合同、证明材料等须提供复印件加盖公章装订在正、副本中。** | | |

（正本或副本）

**陕西广播电视大学高新、太白校区电力增容设计项目**

**响 应 文 件**

**（项目编号：**SXDD-2020-017**）**

供应商： （盖章）

时 间：二〇二〇年 月 日

**第一部分 资格文件**

一、**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

参与磋商单位名称(公章)：（盖章）

日期：年月日

**法定代表人授权委托书(授权代表参加磋商的)**

\_\_\_\_\_\_\_\_(参与磋商单位名称)的法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名、职务)授权\_\_\_\_\_\_\_\_(参与磋商单位代表姓名、职务)为本公司的参与磋商单位代表，就\_\_\_\_\_\_(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件  （正反面） | 被授权人身份证复印件  （正反面） |

参与磋商单位名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**二、供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的有效期内的电力行业工程设计资质。**

参与磋商单位名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**三、外省企业需在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台登记（提供查询截图证明材料加盖公章）**

参与磋商单位名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**四、企业基本信息应在“陕西住房和城乡建设厅（**[**http://js.shaanxi.gov.cn/**](http://js.shaanxi.gov.cn/)**）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，并提供可查询截图**

**五、供应商没有被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的截图**

(截图加盖公章）

#### 六、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

#### 书面声明

致\_\_\_\_\_\_\_\_(采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

参与磋商单位名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**第二部分 商务文件**

**一、磋商函**

# 磋　商　函

致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(采购人或采购代理机构)：

根据\_\_\_\_\_\_(项目名称)(项目编号：\_\_\_\_\_\_)的磋商邀请，\_\_\_\_\_\_(姓名、职务)代表参与磋商单位\_\_\_\_\_\_(参与磋商单位名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起\_\_\_\_\_\_天遵守本响应文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目磋商文件中规定的其他资格条件。

4.提供参与磋商单位须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_份。

5.已详细审阅全部磋商文件(包括磋商文件澄清函)，理解参与磋商单位须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件中明确说明。

9.愿意提供任何与磋商有关的数据、情况和技术资料等。

10.我方已详细审核全部响应文件、参考资料及有关附件，确认无误。

11.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

参与磋商单位名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**第三部分 技术文件**

格式自拟